## Ямн Школьная д.3
Перечень обязательных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
в с Ямново по ул.Школьная д.3 с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г.
|  |  | Площадь м2 | 681.8
| Наименование работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома | Периодичность | Стоимость на 1 м2 общей площади | Годовая плата (руб.)
1. | Вывоз ТБО (сбор, транспортировка, утилизация) | по графику | 4.46 | 3040.828
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2. | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонта, устранение мелких неисправностей, прочистка внутреннего водостока, укрепление дверей, укрепление и регулировка пружин, доводчиков дверей.) | 2 раза в год | 0.29 | 197.722
3. | Расконсервирование и ремонт
4. | Текущий ремонт (устранение протечки кровли, устранение повреждений полов в местах общего пользования, устранение повреждений фундамента, устранение повреждений перекрытия.) | июнь-сентябрь | 2.9 | 1977.22
5. | Ремонт, промывка, испытание
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
6. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | 1 раз в год | 0.26 | 177.268
7. | Аварийно-восстановительные работы | постоянно | 1.05 | 715.89
8. | Дератизация
9. | Дезинфекция
10. | Управление МКД | постоянно | 3.48 | 2372.664
11. | Электоизмерительные работы | постоянно | 0.1
12. | Техническое обслуживание газового оборудования | постоянно | 0.17 | 115.906
13. | Обслуживание внутридомового инженерного оборудования | постоянно | 1.41 | 961.338
| в т.ч. водоснабжение | постоянно | 0.59 | 402.262
| в т.ч. Водоотведение вывоз ЖБО | постоянно | 0.56 | 381.808
| в т.ч. теплоснабжение | постоянно |  | 0
| в т.ч.электроснабжение | постоянно | 0.26 | 177.268
14. | Прочие услуги |  | 0.01 | 6.818
Итого |  |  | 14.13 | 114706.032
Директор ООО "Фрегат" |  | Тихонов М.С.